附件：维修项目及基准单价清单

| 序号 | 项目名称 | 基准单价 （人民币元） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24L水胆 | 838 | 个 |  |
| 2 | 35L水胆 | 975 | 个 |  |
| 3 | 龙头阀芯 | 35 | 套 | 易耗品 |
| 4 | 铜龙头阀芯 | 45 | 套 | 易耗品 |
| 5 | 龙头手柄 | 45 | 个 |  |
| 6 | 豪华龙头 | 120 | 个 |  |
| 7 | 弯水龙头加底座 | 150 | 套 |  |
| 8 | 3KW发热管 | 148 | 支 |  |
| 9 | 6KW发热管 | 173 | 支 |  |
| 10 | 大胖发热管 | 375 | 支 |  |
| 11 | 220V电路板（带显示板） | 450 | 套 |  |
| 12 | 380V电路板（带显示板） | 550 | 套 |  |
| 13 | JN-2热交换器 | 550 | 个 |  |
| 14 | JN-3热交换器 | 720 | 个 |  |
| 15 | JN-4-6热交换器 | 850 | 个 |  |
| 16 | 电磁阀 | 80 | 个 |  |
| 17 | 脉冲电磁阀 | 110 | 个 |  |
| 18 | 出水电磁阀 | 120 | 个 |  |
| 19 | 泄压阀 | 60 | 个 |  |
| 20 | 铜泄压阀 | 120 | 个 |  |
| 21 | 温控器 | 20 | 个 |  |
| 22 | 指示灯 | 15 | 个 |  |
| 23 | 温度表 | 60 | 个 |  |
| 24 | 调温阀 下水管 | 118 | 个 |  |
| 25 | 铜调温阀 | 160 | 个 |  |
| 26 | 交流接触器 | 110 | 个 |  |
| 27 | 20-50cm波纹管 | 20 | 条 |  |
| 28 | 60-80cm波纹管 | 30 | 条 |  |
| 29 | 90-120cm波纹管 | 40 | 条 |  |
| 30 | 门锁 | 20 | 把 |  |
| 31 | 10寸滤壳 | 80 | 套 |  |
| 32 | 直通 | 15 | 个 |  |
| 33 | 铜直通 | 20 | 个 |  |
| 34 | 三通 | 15 | 个 |  |
| 35 | 铜三通 | 20 | 个 |  |
| 36 | 球阀 | 60 | 个 |  |
| 37 | 温度传感器 | 35 | 个 |  |
| 38 | 下水器 | 40 | 个 |  |
| 39 | 移机 | 100 | 台 |  |

备注：上述维修费用为含税价，维修中新更换的材料质保一年，易耗品及非产品本身质量原因引起的损坏除外。中标人的维修项目单价=基准单格*中标人投标报的折扣率。